## F9.MPM2.P2
|  |  |  | GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN PROCESO ATENCIÓN A CLIENTES CARGA PROYECTADA PARA FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN | [9 empty] | F9.MPM2.P2 |  | 2025-09-04
[14 empty] | Versión 2.0 |  | Página 1 de 1
FECHA | [13 empty] | Solicitud No.
| NOMBRE:__________________________ |  |  |  |  | CÉDULA/NIT:__________________________
| BARRIO:___________________________ |  |  |  |  | DIRECCIÓN:___________________________ | [7 empty] | ACOMETIDA | Aérea
| MUNICIPIO:________________________ |  |  |  |  | TELÉFONO:____________________ | [8 empty] | Subterránea
La siguiente información debe ser diligenciada por un técnico, tecnólogo o ingeniero electricista con tarjeta profesional vigente.
| CUADRO DE CARGAS |  |  |  | Monofásico |  |  |  |  | Bifásico |  |  |  | Trifásico
| Circuito N° | Iluminación |  | Tomacorrientes |  | Total Vatios (W) |  |  |  | Corriente (A) |  |  | Protección (A) | Conductor (Calibre AWG) |  | Observación
|  | Cantidad | Vatios | Cantidad | Vatios | FASE A | FASE B |  | FASE C | L1 | L2 | L3
| TOTAL CAPACIDAD INSTALABLE (W) |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Acometida
[6 empty] | 0 |  |  |  | Corriente (A) |  |  | Protección (A) | Tensión (V) | Longitud (M) |  | Conductor
CARGA < 3000 W
CARGA > 3000 W
CARGAS ESPECIALES
| TOTAL DEMANDA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Puesta a Tierra
DIAGRAMA UNIFILAR
| FIRMA DEL ELECTRICISTA | [6 empty] | FIRMA DEL PROPIETARIO | [5 empty] | Vo. Bo. EEBP |  | SI |  | NO
| Cédula: | [12 empty] | Firma
M.P:
EEBP. S.A. E.S.P. CRA. 26 No 10-68 ESQUINA - BARRIO EL CARMEN - TEL: 4227559 - 4229155 - 4229153 eebp@eebpsa.com.co PUERTO ASÍS - PUTUMAYO
NOTAS: 1. Si la carga es menor a 3000 W aplicar Factor de Demanda de 75% 2. Si la carga es mayor a 3000 W aplicar Factor de Demanda de 100% a los primeros 3000 W el resto al 35% 3. Para cargas especiales aplicar Factor de Demanda de acuerdo al Código Eléctrico Colombiano NTC 2050. 4. El campo Corriente está relacionado al Total Demanda y la Tensión. 5. El diagrama unifilar debe contener: - Acometida - Equipo de medida - Puesta a tierra - Interruptor de corte general - Circuito alimentador - Tablero de distribución - Protecciones - Circuitos ramales - Numero y nombre del circuito 6. Se debe presentar en formato PDF con la firma original del Electricista y Propietario. Única página

## Control de Cambios
|  | GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN PROCESO ATENCIÓN A CLIENTES CARGA PROYECTADA PARA FACTIBILIDAD Y CONEXIÓN |  |  |  | F9.MPM2.P2 | 2025-09-04
[6 empty] | Versión 2.0 | Página 1 de 1
versión | FECHA |  | CAMBIO
1.0 | 2025-04-10 |  | Creación
2.0 | 2025-09-04 |  | Separación de corrientes por fase, se establece criterios de calculo de demanda y se agregan notas.
Elaboro |  | Reviso 01 |  | Reviso 02 | Aprobo
MAURICIO MERINO Ingeniero de Comercialización |  | VICTOR QUINTERO Subgerente de Comercialización |  | OLGA ANDREA ANDRADE Y Profesional de Calidad y PE | KATTY MARCELA SEVILLANO Gerente General